Г. Раменское, ул. Приборостроителей, 1А

Технические характеристики дома:

Год постройки – 2012               Количество этажей – 17

Количество лифтов -18         Количество квартир – 606

Общая площадь дома – 41596,6 м2

Отчет за 2013г.

Результат финансово-хозяйственной деятельности Управляющей организации за 2013г.:

В результате финансово-хозяйственной деятельности УО производила начисления за коммунальные услуги  по общедомовым приборам учета согласно, Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

| Вид услуг | Задолж-ть | Начислено | Оплата | Зад-ть собственников перед УО на 31.12.2013 | Задолженность собственников перед УО за 2013г. на 31.03.2014 | Задолженность УК перед РСО на 31.12.2013 | Задолженность УК перед РСО за 2013 г. за 31.03.2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.13 |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | 173002,84 | 1586673,58 | 1602005,16 | 157671,26 | 41317,08 | 245356,79 | погашена |
| Горячее водоснабжение | 369715,22 | 3573005,97 | 3595277,18 | 347444,01 | 93757,98 | 1041989,95 | погашена |
| Отопление | 1950368 | 10364325,79 | 10676782,58 | 1637911,21 | 272268,93 | 3748400,17 | погашена |
| Содержание и ремонт | 2256930,3 | 15374857,80 | 15478057,38 | 2153730,72 | 395160,74 |  | погашена |
| Холодное водоснабжение | 102718,84 | 785551,71 | 805986,83 | 82283,72 | 20658,54 | 83728,13 | погашена |
| Электроснабжение | 687661,4 | 9010904,18 | 8918875,82 | 779689,76 | 236248,92 | 553419,68 | погашена |
|  | 5540396,6 | 40386094,33 | 40767760,21 | 5158730,68 | 1059412,18 | 5672894,72 |  |

Общая задолженность Собственников по оплате потребленных ресурсов на 31.12.2013-5158730,68 руб. Задолженность УО перед РСО на 31.12.2013 г. – 5672894,72 руб.

Несмотря на то, что собственники не погасили задолженность в сумме 1059412,18 руб. за 2013 год по состоянию на 31.03.14 г, во избежание отключения собственников от поставляемых ресурсов, УО была вынуждена полностью погасить задолженность за прошлые периоды перед поставщиками коммунальных услуг.

Обращаем  внимание, что в Вашем доме очень мало  ответственных собственников, соблюдающих Законодательство РФ. Коммунальные платежи до 10 числа оплачивают только 27 % лицевых счетов(собственников).

При своевременной оплате коммунальных услуг собственником, УО гарантирует выполнение работ качественно и в срок.

Расходы на содержание и ремонт в 2013г.

|  | Планово | Фактически | Разница | комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По тарифу начислено | 15468943,61 | 15374857,88 | -94085,73 | за счет перерасчетов и корректировок |
| Всего израсходовано | 15429010,87 | 15429010,88 | 0,00 |  |
| Лифты | 2550703,51 | 2595640,49 | 44936,98 |  |
| Мусор | 1305301,31 | 1305301,31 | 0,00 |  |
| Обслуживание пожарной сигнализации | 1682166,50 | 1637999,99 | -44166,51 |  |
| Обслуживание системы Аскуэ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Содержание, в т.ч. | 5063970,08 | 5814216,79 | 750246,71 |  |
| Содержание мест общего пользования, в т.ч. |  | 1028692,61 |  |  |
| Содержание придомовой территории |  | 1352462,04 |  |  |
| Содержание внутридомового инженерного оборудования |  | 1104326,83 |  |  |
| Содержание конструктивных элементов жилого здания |  | 528043,79 |  |  |
| Содержание аварийно-диспетчерской службы |  | 617866,66 |  |  |
| Работа с населением |  | 984643,76 |  |  |
| Паспортный стол |  | 198181,11 |  |  |
| Управленческие расходы, в т.ч. | 3836038,45 | 3671292,85 | -164745,60 |  |
| Расчетный отдел |  | 488098,41 |  |  |
| Текущий ремонт, в т.ч. | 444251,69 | 375174,16 | -69077,53 |  |
| Места общего пользования |  | 43344,00 |  |  |
| Придомовая территория |  | 164734,96 |  |  |
| Внутридомовое инженерное оборудование |  | 93417,35 |  |  |
| Конструктивные элементы жилого здания |  | 73677,85 |  |  |
| Аварийно-востановительные работы | 546579,32 | 29385,28 | -517194,04 |  |

Всего за отчетный период по дому принято (по электронной почте, по телефону, письменно, а так же при личном обращении) 331 заявок жильцов.

Основные заявки распределились следующим образом: замена лампочек в приквартирных холлах - 52,  не было света –14,  жалобы на холодные батареи - 50,   замер температуры воды- 3, установка счетчиков- 47, течь стояков- 58, не было горячей воды - 29, холодные полотенцесушители- 36, нет тока в розетках -14, засоров канализации-9, заливов помещений соседями -8,  установки доводчиков – 7, разбито стекло – 1, шум в батареях – 3.

Все заявления рассмотрены,  заявки выполнены.

За отчетный период от жильцов дома поступило 128 письменных обращения. На все поступившие письма были даны ответы.

Специалистами УО было дано 482 консультаций. Основные вопросы касались начисления общедомовых расходов, необходимости их оплаты, согласования перепланировок помещений, возможности замены приборов отопления, установки индивидуальных приборов учета воды и ввода их в эксплуатацию.

Были выявлены нарушения, согласно ст. 25-28 п. 3 ФЗ № 188 от 29.12.2004 Жилищный Кодекс» (перепланировка и переустройство квартир) – всего 41 квартиры.  Из них:

-согласован проект на перепланировку, переустройство квартиры – 7;

-введена в эксплуатацию  квартира на основании проекта перепланировки, переустройства – 3;

- выданы технические условия на замену приборов отопления- 30;

-отказано в выдаче технических условий на замену приборов отопления (проект не соответствовал предъявляемым требованиям) – 1.

В целях своевременной оплаты коммунальных услуг, а также услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома  проводилось досудебное урегулирование :

-систематический обзвон должников, вынесение устных предупреждений ;

-официальное уведомление собственников имеющих задолженность за период более 2-х  месяцев, разосланы письма с уведомлением – 47 ;

-отправлены телеграммы – 3 ;

-отключение электроснабжения квартиры- 13 ;

-предоставлена рассрочка на оплату задолженности – 3 .

Принудительное взыскание с неплательщиков суммы задолженности производилось в судебном порядке.

В 2013 г. УО передано в суд 7 (семь) исковых заявлений на общую сумму долга 2265488,23 руб. Иски погашены частично, на сумму 86627,03 руб. Остальные исполнительные листы находятся на исполнении у судебных приставов.

Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и количестве случаев снижения платы за нарушения качества услуг:

По содержанию и ремонту общего имущества дома – 0.

По коммунальным услугам – в кол-ве 0.

Для подержания в надлежащем состоянии общего имущества многоквартирного дома производились работы и услуги, с привлечением сторонних организаций:

| № | Наименование услуг (работ) | Ед. изм. | Объемы выполненных работ | Периодичность по Законодательству | Наименование организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и содержание лифтов |  |  |  |  |
|  | Содержание лифтов |  | по договору | 5 дней в неделю | ЗАО Фирма "Лифтремонт" |
|  | Проведение периодического технического освидетельствования, включая электроизмерительные работы на лифтах | раз | 1 | раз в год | ЭО "Подмосковье" |
|  | Диспетчерский контроль лифтов |  | 1 | круглосуточно | ЗАО Фирма "Лифтремонт" |
|  | Обязательное страхование гражданской ответственности владельца лифта | раз | 1 | раз в год | ООО "Росгострах" |
| 2 | Вывоз мусора | м3 | 822 | по графику | ООО "Транссервис 3" |
| 3 | Содержание пожарной сигнализации |  |  |  |  |
|  | Обслуживание системы пожарной сигнализации |  | по договору | в соответствии с договором | ООО "ВиВиАйКонстракшн" |
|  | осмотр системы пожарной сигнализации | дней в неделю | 5 | 5 дней в неделю | ООО "ВиВиАйКонстракшн" |
| 4 | Система АСКУЭ |  |  |  |  |
|  | Обслуживание системы АСКУЭ |  | по договору |  | ООО "МОИС Строй" |
|  | Снятие показаний ИПУ | раз | 12 | 1 раз в мес | ООО "МОИС Строй" |
|  | Содержание придомовой территории |  |  |  |  |
|  | Очистка территории и вывоз снега в зимний период | мес | 5 | По мере необходимости | ООО "Селена" |
|  | Установка системы видеонаблюдения | шт | 1 |  | ООО "Селена" |
|  | Установка домика для охранников | шт | 1 |  | ООО «Авиком» |
|  | Установка дренажных лотков | шт | 2 |  | ООО «МОИС Окна» |
|  | Содержание и текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
|  | Замена перегоревших ламп, утилизация | шт. | 44 |  | ООО "Селена" |
|  | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилого здания |  |  |  |  |
|  | Гидроизоляция вентиляционных коробов | шт | 22 |  | ООО "Селена" |
|  | Аварийно-восставновительные работы |  |  |  |  |
|  | Работа с населением Обслуживание сайта |  |  | По мере необходимости | Фунтиков А.Е. |

Перечень  работ, выполненных  штатными работниками УО

ООО «МОИС Эксплуатация» в 2013 году.

| № | Наименование услуг (работ) | Ед. изм. | Объемы выполненных работ | Периодичность по Законодательству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание мест общего пользования |  |  |  |
|  | Дезинфекция мест общего пользования | раз | 3 | 1 раз в неделю при мытье полов |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей и кабин лифтов | раз | 5 | 5 раз в неделю |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | раз | 5 | 1 раз в неделю |
|  | Влажная уборка 1 этажа и кабин лифтов | раз | 5 | 1 раз в неделю |
|  | Влажная уборка во всех помещениях общего пользования выше 1 этажа | раз | 1 | 1 раз в неделю |
|  | Уборка чердачного и подвального помещений | раз | 2 | 2 раза в год |
|  | Маркировка этажей, пожарной лестницы и лифтового холла | раз | 1 | По мере необходимости |
|  | Установка почтового ящика для сбора показаний счетчиков | шт | 1 | По мере необходимости |
|  | Установка пружин на двери | шт | 38 | По мере необходимости |
|  | Установка дорожных знаков | шт | 4 | По мере необходимости |
|  | Изготовление дверных запоров для выхода на крышу дома, на случай вандальных действий | шт | 9 |  |
|  | Закрашивание краской надписей на стенах дома | шт | 3 |  |
| 2 | Содержание придомовой территории |  |  |  |
|  | Уборка придомовой территории (содержание) | раз | 5 | 5 дней в неделю |
|  | Дератизация, содержание площадки ТБО | раз | 6 | По мере необходимости |
|  | Выкашивание и полив газонов | мес | 4 | По мере необходимости |
|  | Противогололедная обработка придомовой территории | кг | 740 | По мере необходимости |
|  | Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место. | дней в неделю | 5 | 1 раз в двое суток |
|  | Прополка детской площадки | раз | 8 | По мере необходимости |
|  | Уборка мусора с газонов. Транспортировка мусора в установленное место | дней в неделю | 5 | 1 раз в 2 недели |
|  | Уборка газонов от случайного мусора | дней в неделю | 5 | 4 раза в неделю |
|  | Очистка урн от мусора. Транспортировка мусора в установленное место. | раз в сутки | 2 | 1 раз в сутки |
|  | Подметание свежевыпавшего снега. Сдвигание свежевыпавшего снега движком в валы или кучи. | раз | согласно договора | 1 раз в трое суток |
|  | Ликвидация наледи. Скалывание наледи толщиной до 2 см. Сгребание скола в валы или кучи. | раз | В дни гололеда | В дни гололеда |
|  | Перепрограммирование реле времени (плафоны во дворе) | раз | 8 | По мере необходимости |
|  | Зачистка крышек колодцев и нанесение антикоррозийного покрытия | шт | 26 | По мере необходимости |
|  | Очистка приямников от мусора | раз | 3 | По мере необходимости |
|  | Очистка ливневок от песка | раз | 3 | По мере необходимости |
|  | Ремонт урн для мусора (сварка, покраска) | шт | 5 |  |
|  | Покраска пандуса внешний двор | шт | 11 |  |
|  | Устройство и планировка газонов | раз | 1 |  |
|  | Устройство ограждений контейнерной площадки | шт | 1 |  |
|  | Замена напольной плитки перед подъездами | м2 | 30 |  |
|  | Установка малых форм | шт | 1 |  |
|  | Установка песочницы | шт | 1 |  |
|  | Установка елки | шт | 1 |  |
|  | Замена антискользящих реек | шт | 7 |  |
| 3 | Содержание и текущий ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |
|  | Проверка исправности водоразборных кранов, смесителей, запорной арматуры, санитарно-технических приборов. Проверка состояния креплений на магистральных водопроводах, раструбов канализационных труб, сифонов. | раз | 2 | 2 раза в год |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования. Проверка состояния линий электрических сетей и арматуры, групповых распределительных и предохранительных щитов и переходных коробок, силовых установок. | раз | 2 | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния трубопровода, отопительных приборов и запорной арматуры. | раз | 2 | 2 раза в год |
|  | Проверка состояния креплений, подвесок и прокладок,подставок для магистрального трубопровода на чердаке, теплоизоляции. | раз | 2 | 2 раза в год |
|  | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб. | раз | 12 | 12 раз в год |
|  | Проверка работы теплосчетчика | раз | 4 | 4 раза в год |
|  | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (герметичность перекрытия потока). | раз | 2 | 2 раза в год |
|  | Осмотр продухов, расчистка трещин или отбитых мест на продухах. Промывка расчищенных мест. Заделка ремонтируемых мест растворов с затиркой. Окраска площади ремонтируемой поверхности. | раз | 1 | 1 раз в год |
|  | Плановый осмотр ВРУ | раз | 12 |  |
|  | Ревизия задвижек в подвале | раз | 2 | 2 раз в год |
|  | Снятие показаний общедомовых приборов учета | раз | 51 | по мере необходимости |
|  | Снятие показаний электросчетчика квартиры | раз | 12 | 1 раз в мес |
|  | Очистка от строительного мусора,промывка, сварка мусоропрововодов | раз | 15 |  |
|  | Замена вентиля трубопроводов ХВС | шт | 3 |  |
|  | Уплотнение сгонов | шт | 3 |  |
|  | Замена эл. патрона с плафонов | шт. | 7 |  |
|  | Ревизия эл. щитов | раз | 12 |  |
|  | Сдача схем подключения "Энергосбыту" | раз | 6 |  |
|  | Опресовка систем отопления | раз | 1 |  |
|  | Пуск отопления | раз | 1 |  |
|  | Протяжка контактов в этажном электрощитке | шт | 145 |  |
|  | Замена выключателя или розетки | шт | 12 |  |
|  | Замена перегоревших ламп, утилизация | шт. | 234 |  |
|  | Замена задвижек отопления | шт | 3 |  |
|  | Замена регулирующих клапанов | шт | 6 |  |
|  | Укрепление столбов ливневки | шт | 7 |  |
|  | Утепление сантехнической шахты | раз | 2 |  |
| 4 | Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилого здания |  |  |  |
|  | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки. | раз | 1 | 1 раз в год |
|  | Осмотр стен, перегородок, фасадов. Выявление нарушений в условиях эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, теплозащитных свойств, состояния водоотводящих устройств, состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. Выявление следов коррозии арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | раз | 1 | 1 раз в год |
|  | Проверка технического состояния несущих железобетонных и каменных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях и условий и состояния кладки в домах с бетонными и железобетонными и каменными фундаментами. | раз | 1 | 1 раз в год |
|  | Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. | раз | 1 | 1 раз в год |
|  | Общие и внеочередные осмотры, определяющие прочность, водонепроницаемость состояние всех элементов кровли и водостоков | раз | 6 | 6 раз в год |
|  | Проверка заземления мачт и другого оборудования, расположенного над крышей. Проверка молниезащитных устройств расположенных на крыше | раз | 6 | 6 раз в год |
|  | Проверка состояния осадочных и температурных швов, водоприемной воронки внутреннего водостока. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. Проверка оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи. Проверка состояния водоотводящих устройств. | раз | 6 | 6 раз в год |
|  | Выявление нарушений внутренней отделки стен в многоквартирном доме | раз | 1 | 1 раз в год |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов: Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. Определение работоспособности оборудования и элементов систем, отсутствия сверхдопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | раз | 26 | 1 раз в год |
|  | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированное изменение конструктивного решения жилого здания | раз | 3 | По мере необходимости |
|  | Очистка кровли от снега | м2 | 7700 | По мере необходимости |
|  | Ремонт и укрепление дверей | раз | 74 |  |
|  | Ремонт дверных петель на переходных лоджиях | шт | 22 |  |
|  | Устройство дополнительных приямков | шт | 7 |  |
|  | Навеска замка | шт. | 8 |  |
| 5 | Аварийно-восставновительные работы |  |  |  |
|  | Обследование инженерного оборудования в квартире | раз | 84 |  |
|  | Устранение течи трубопровода | раз | 18 |  |
|  | Отключение (включение) стояков ХВС,ГВС,ЦО после залива | раз | 18 |  |
|  | Замена автоматического выключателя | шт. | 12 |  |
|  | Контроль за инженерными коммуникациями после восстановительных работ | раз | 2 |  |
|  | Прочистка трубопровода ГВС, ХВС тросом | раз | 2 |  |
|  | Восстановление электропитания на квартиру | шт. | 36 |  |
|  | Устранение засоров внутреннних канализационных трубопроводов | раз | 32 |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | раз | 76 | По мере необходимости |
|  | Восстановление освещения мест общего пользования | раз | 8 | По мере необходимости |
|  | Промывка трубоповодов канализации с использованием спецтехники | раз | 2 | По мере необходимости |
|  | Откачка грунтовых вод | дней | 128 | По мере необходимости |
|  | Восстановление холлов 17 этажа после ремонта: | раз | 1 | По мере необходимости |
|  | Удаление (зачистка) сажи (потолок, стены, пол) | м2 | 140,4 |  |
|  | Восстановление электропроводки | м.п. | 18 |  |
|  | Восстановление слаботочной проводки | м.п. | 16 |  |
|  | Замена светильников | шт. | 4 |  |
| 6 | Содержание паспортного стола |  | ежедневно | ежемесячно |
| 7 | Содержание аварийно- диспетчерской службы |  | круглосуточно | круглосуточно |
|  | Дежурство электриков АДС |  | ежедневно | ежедневно |
|  | Дежурство слесарей АД |  | ежедневно | ежедневно |
|  | Дежурство диспетчера |  | ежедневно | ежедневно |
| 8 | Работа с населением |  | По графику | По графику |
|  | заключение договоров, выдача справок |  |  |  |
|  | учет льготников, работа с неплательщиком |  |  |  |
|  | выдача тех. условий |  |  |  |
|  | согласование перепланировок |  |  |  |
|  | подготовка и проведение собраний |  |  |  |
|  | подготовка ответов на письма, разъяснительная работа |  |  |  |
|  | и прочее |  |  |  |